ZAŁACZNIK NR 2A do specyfikacji  z dnia 04.09.2014r.

KOSZTORYS  OFERTOWY

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Klwatka, gmina Gózd

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Plac manewrowy i parking |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm 420 | m² | 420.000 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5 cm głębok. 840 | m² | 840.000 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z dylatacją – grub. warstwy po zagęszczeniu 12 cm 420 | m² | 420.000 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 420 | m² | 420.000 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. 117 | m² | 117.000 |  |  |
| 2 | Ogrodzenie terenu |  |  |  |  |  |
| 6 d.2 | KNR 2-25 0307-03 | Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obetonowanych – rozebranie 114 | m² | 114.000 |  |  |
| 7 d.2 | KNR 2-25 0312-03 | Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalow. ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych – rozebranie 11.25 | m² | 11.250 |  |  |
| 8 d.2 | KNR 2-01 0415-02 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopków – za 1 m³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu – kat. gr. III 13.6 | m³ | 13.600 |  |  |
| 9 d.2 | kalk. własna | Montaż I dostawa ogrodzenia panelowego. Ogrodzenie Panelowe – panele proste zgrzewane z podwójnych drutów Ogrodzenie Panelowe – panele proste zgrzewane z podwójnych drutów poziomych 8 + 8 mm i pojedynczych pionowych 6 mm w rozstawie 50x200 mm. Szerokość panela 2500 mm. Wysokość panela 1500 mm (plus podmurówka betonowa). 173.5 | m | 173.500 |  |  |
| 10 d.2 | KNR-W 2-02 1808-02 analogia | Brama przesuwna systemowa szerokości 7,5 m w tym furtka 1,5 m. Ochrona antykorozyjna elementów stalowych: cynkowanie i malowanie proszkowe. Brama automat. 2 | kpl. | 2.000 |  |  |
| 3 | Zieleń, ławki, kosze |  |  |  |  |  |
| 11 d.3 | kalk. własna | Krzewy ozdobne wysokości 150 cm (dostawa, nasadzenie i pielęgnacja) 60 | szt. | 60.000 |  |  |
| 12 d.3 | KNR 2-21 0607-02 analogia | Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetonowych – obudowa drewniana siedzeniowa 3 | szt. | 3.000 |  |  |
| 13 d.3 | KNR 2-21 0607-02 kalk. własna | Kosze 3 | szt. | 3.000 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………... zł