GMINA GÓZD

26-634 Gózd

ul. Radomska 7

OFERTA NA:                                                                                                     WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁONÓW NA TERENIE  GMINY GÓZD

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Montaż na słupie wysięgników z podnośnika samochodowego | szt. | 7 |  |  |
| 2 |  | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw sodowych 100W (1 lampa w oprawie) | szt. | 7 |  |  |
| 3 |  | Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia | kpi. | 7 |  |  |
| 4 |  | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnycho przekroju do 2x25 mm2 | m. | 400 |  |  |
| 5 |  | Badanie linii napowietrznej nn o ilości żył 2 | ode. | 1 |  |  |
| 6 |  | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 7 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Ogółom wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………….