GMINA GÓZD

26-634 Gózd

ul. Radomska 7

OFERTA NA:                                                                                                     WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI MAŁĘCZN UL. SZKOLNA GMINA GÓZD

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień aż do uzyskania pozwolenia na budowę. | kpl. | 1 |  |  |
| 2 |  | Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym | szt. | 26 |  |  |
| 3 |  | Montaż i mechaniczne stawianie słupów wirowanych E 10,5/10 żurawiem samochodowym | szt. | 6 |  |  |
| 4 |  | Montaż na słupie wysięgników z podnośnika samochodowego | szt. | 32 |  |  |
| 5 |  | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw sodowych 100W (1 lampa w oprawie) | szt. | 32 |  |  |
| 6 |  | Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia | kpi. | 32 |  |  |
| 7 |  | Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia | kpi. | 6 |  |  |
| 8 |  | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat. lll | kpl. | 6 |  |  |
| 9 |  | Montaż skrzynki SON | Szt. | 1 |  |  |
| 10 |  | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x25 mm2 | m. | 1 600 |  |  |
| 11 |  | Badanie linii napowietrznej nn o ilości żył 2 | ode. | 1 |  |  |
| 12 |  | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar, | 6 |  |  |
| 13 |  | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 32 |  |  |
| 14 |  | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej | kpl. | 1 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Ogółom wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………..