ZAŁĄCZNIK NR 2A do specyfikacji z dnia 17.06.2019r.

Kosztorys ofertowy - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kiedrzyn

| L.p. | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1. | Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcję strefy bezpiecznej placu zabaw, siłowni zewnętrznej i strefy relaksu, głębokość 40 cm | m2 | 440,00 |  |  |
| 2. | Załadunek i wywiezienie nadmiaru ziemi wraz z transportem poza obręb budowy na odległość do 5 km | m3 | 176,00 |  |  |
| Nawierzchnia placu zabaw, siłowni zewnętrznej i strefy relaksu |  |  |  |  |  |
| 3. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 330,00 |  |  |
| 4. | Wykonanie warstwy wzmacniającej z geowłókniny | m2 | 330,00 |  |  |
| 5. | Wykonanie nawierzchni placu zabaw i siłowni zewnętrznej z piasku o uziarnieniu 0,5 – 2,0 mm, grubość warstwy 40 cm | m2 | 330,00 |  |  |
| 6. | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 100x30x8 na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 20,00 |  |  |
| 7. | Wykonanie podbudowy betonowej pod nawierzchnię strefy relaksu, Rm = 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu – 10 cm | m2 | 110,00 |  |  |
| 8. | Nawierzchnia strefy relaksu z betonowej kostki brukowej (kolorowej) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 110,00 |  |  |
| Wyposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i strefy relaksu |  |  |  |  |  |
| 9. | Dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem (wg zaleceń producenta) urządzeń zabawowych: zestaw dwuwieżowy ze zjeżdżalnią | szt. | 1 |  |  |
| 10. | Dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem (wg zaleceń producenta) urządzeń zabawowych: huśtawka podwójna | szt. | 1 |  |  |
| 11. | Dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem (wg zaleceń producenta) urządzeń zabawowych: zestaw - urządzenie linarne ze ścianką wspinaczkową | szt. | 1 |  |  |
| 12. | Dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem (wg zaleceń producenta) urządzeń siłowni zewnętrznej: - biegacz | szt. | 1 |  |  |
| 13. | Dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem (wg zaleceń producenta) urządzeń siłowni zewnętrznej: - orbitrek | szt. | 1 |  |  |
| 14. | Dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem (wg zaleceń producenta) urządzeń siłowni zewnętrznej: - urządzenie do wyciskania siedząc | szt. | 1 |  |  |
| 15. | Dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem (wg zaleceń producenta) urządzeń siłowni zewnętrznej: - wioślarz | szt. | 1 |  |  |
| 16. | Dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem (wg zaleceń producenta) urządzeń siłowni zewnętrznej: - rower stacjonarny | szt. | 1 |  |  |
| 17. | Dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem (wg zaleceń producenta) urządzeń siłowni zewnętrznej: - zestaw „street workout” drabinka z drążkiem do podciągania i podciąg nóg | szt. | 1 |  |  |
| 18. | Dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem (wg zaleceń producenta) urządzeń strefy relaksu: - stół do gry w ping ponga | szt. | 1 |  |  |
| 19. | Dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem (wg zaleceń producenta) urządzeń strefy relaksu: - stół do gry w szachy/warcaby | szt. | 1 |  |  |
| Urządzenia małej architektury |  |  |  |  |  |
| 20. | Dostawa i montaż ławek parkowych | szt. | 4 |  |  |
| 21. | Dostawa i montaż betonowych koszy na śmieci z wkładem z blachy ocynkowanej | szt. | 2 |  |  |
| 22. | Dostawa montaż stojaków na rowery (min. 4 stanowiskowych) | szt. | 2 |  |  |
| 23. | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem | szt. | 1 |  |  |
| Ogrodzenie |  |  |  |  |  |
| 24. | Wykonanie systemowego ogrodzenia placu zabaw z paneli powlekanych o wysokości 1m wraz z furtką samozatrzaskową | mb | 32 |  |  |
| Nasadzenia |  |  |  |  |  |
| 25. | Sadzenie drzew i krzewów | szt. | 20 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |