Załącznik do form. ofertowego

………………………………						………………………………

(pieczęć firmowa Dostawcy)							(miejscowość, data)

Dane dostawcy:

Osoba do kontaktu: ………………………

Tel./ fax.:  ………………………………

e-mail: …………………………………

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gózd

REPREZENTOWANY  PRZEZ:

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe

ul. Radomska 7

26 – 634 Gózd

FORMULARZ OFERTOWY (CENOWY)

W związku z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na terenie gminy Gózd oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto:

Termin realizacji zamówienia do 9 grudnia 2016 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze

Podgóra 10; 26 – 634 Gózd

| Lp. | Tytuł | Ilość egzem. | Cena jednostkowa /brutto/ | Suma /brutto/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga osobowa ze wzrostomierzem – wyposażona w akumulator wewnętrzny, rozmiar szalki ok. 320x290mm. Zakres pomiaru do 150kg. Wymiary ok. 320x 1120x 430mm. Wyświetlacz LED. | 1 |  |  |
| 2. | Leżanka do gabinetu medycznego, dzielona – kozetka wyposażona w regulację kąta pochylenia wezgłowia (+/- 40 stopni) długość 185cm x szerokość 55cm x wysokość 50cm. | 1 |  |  |
| 3. | Stolik zabiegowy z miskami – stolik na kółkach do łatwego przemieszczania. Wymiary stolika ok. wysokość 800x długość 700x szerokość 450mm. Stolik powinien zawierać 2 miski i 2 półki. | 1 |  |  |
| 4. | Parawan jednoskrzydłowy – stelaż ze stali, wysokość całkowita ok. 1700mm, w tym szerokość skrzydła: 1000mm. | 1 |  |  |
| 5. | Biurko lekarskie – wykonane ze stali, wykończone płytą laminowaną, zmywalną. Stolik z zastosowaniem pod aparaturę medyczną lub jako biurko. Możliwość postawienia w pionie, jak i w poziomie. Wysokość 800x głębokość 600x długość 1000mm. | 1 |  |  |
| 6. | Szafa lekarska – z uchwytem drzwiowym, wyposażona w zamek zabezpieczający, regulujący drzwi w dwóch punktach. Półki wykonane ze szkła. Szafa o wymiarach ok. wysokość 1800x szerokość 600x głębokość 450mm. | 1 |  |  |
| 7. | Ciśnieniomierz zegarowy – do pomiaru ciśnienia tętniczego. Duża, czytelna tarcza o wymiarach 154x154mm, zakres pomiaru 0 – 300mmHg, długi przewód, komplet mankietów w zestawie. | 1 |  |  |
| 8. | Komplet mankietów pediatrycznych – obwód ramienia w dwóch wymiarach: 1) 13,5-19,5cm, 2) 18,4-26,7cm. | 1 |  |  |
| 9. | Stetoskop – głowica wykonana ze stali nierdzewnej, dwustronna, długość całkowita ok. 75cm. W zestawie zapasowe oliwki do stetoskopu. | 1 |  |  |
| 10. | Termometr bezdotykowy – zakres temperatury ciała: 30˚C – 42,5˚C. Wymiary (wys. 149mm x szer. 77mm x gł. 43mm), wyświetlacz LED, baterie w zestawie. | 1 |  |  |
| 11. | Lodówka – chłodziarka jednodrzwiowa o pojemności około 100 litrów. Klasa energetyczna minimum A+ Wyposażona w szklane półki i pojemnik na warzywa. Wymiary około 850 wysokość x 500 szerokość x 500 głębokość [mm] | 1 |  |  |
| 12. | Wieszak metalowy na ubrania – wysokość 185 cm, wykonany z metalu i drewna (zakończenia metalu), uchwyty na parasol wbudowane, bez kółek. | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Cena ofertowa brutto (łącznie  z podatkiem VAT) za zakup i dostawę wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej do Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Podgórze ……………………zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce Królewskiej

Klwatka Królewska 31; 26 – 634 Gózd

| Lp. | Tytuł | Ilość /Sztuk | Cena jednostkowa /brutto/ | Suma /brutto/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa lekarska – z uchwytem drzwiowym, wyposażona w zamek zabezpieczający, regulujący drzwi w dwóch punktach. Półki wykonane ze szkła. Szafa o wymiarach ok. wysokość 1800x szerokość 600x głębokość 450mm. | 1 |  |  |
|  | Leżanka do gabinetu medycznego, dzielona – kozetka wyposażona w regulację kąta pochylenia wezgłowia (+/- 40 stopni) długość 185cm x szerokość 55cm x wysokość 50cm. | 1 |  |  |
|  | Parawan jednoskrzydłowy – stelaż ze stali, wysokość całkowita ok. 1700mm, w tym szerokość skrzydła: 1000mm. | 1 |  |  |
|  | Waga osobowa ze wzrostomierzem – wyposażona w akumulator wewnętrzny, rozmiar szalki ok. 320x290 mm. Zakres pomiaru do 150 kg. Wymiary ok. 320x 1120x 430 mm. Wyświetlacz LED. | 1 |  |  |
|  | Termometr bezdotykowy – zakres temperatury ciała: 30˚C – 42,5˚C. Wymiary (wys. 149mm x szer. 77mm x gł. 43mm), wyświetlacz LED, baterie w zestawie. | 1 |  |  |
|  | Stetoskop – głowica wykonana ze stali nierdzewnej, dwustronna, długość całkowita ok. 75cm. W zestawie zapasowe oliwki do stetoskopu. | 1 |  |  |
|  | Ciśnieniomierz zegarowy – do pomiaru ciśnienia tętniczego. Duża, czytelna tarcza o wymiarach 154x154mm, zakres pomiaru 0 – 300mmHg, długi przewód, komplet mankietów w zestawie. | 1 |  |  |
|  | Komplet mankietów pediatrycznych – obwód ramienia w dwóch wymiarach: 1) 13,5-19,5cm, 2) 18,4-26,7cm. | 1 |  |  |
|  | Tablica optometryczna cyfry – wykonana z grubego kartony z nadrukowanymi cyframi. Wymiary 310x450mm | 1 |  |  |
|  | Biurko lekarskie – wykonane ze stali, wykończone płytą laminowaną, zmywalną. Stolik z zastosowaniem pod aparaturę medyczną lub jako biurko. Możliwość postawienia w pionie, jak i w poziomie. Wysokość 800x głębokość 600x długość 1000mm. | 1 |  |  |
|  | Stolik zabiegowy z miskami – stolik na kółkach do łatwego przemieszczania. Wymiary stolika ok. wysokość 800x długość 700x szerokość 450mm. Stolik powinien zawierać 2 miski i 2 półki. | 1 |  |  |
|  | Lodówka – chłodziarka jednodrzwiowa o pojemności około 100 litrów. Klasa energetyczna minimum A+ Wyposażona w szklane półki i pojemnik na warzywa. Wymiary około 850 wysokość x 500 szerokość x 500 głębokość [mm] | 1 |  |  |
| 13. | Wieszak metalowy na ubrania – wysokość 185 cm, wykonany z metalu i drewna (zakończenia metalu), uchwyty na parasol wbudowane, bez kółek. | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Cena ofertowa brutto (łącznie  z podatkiem VAT) za zakup i dostawę wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej do Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Klwatce Królewskiej ……………………zł.

Zespół Szkół w Kuczkach- Kolonii

Kuczki- Kolonia 75; 26 – 634 Gózd

| Lp. | Tytuł | Ilość/ sztuki | Cena jednostkowa /brutto/ | Suma /brutto/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parawan jednoskrzydłowy – stelaż ze stali, wysokość całkowita ok. 1700mm, w tym szerokość skrzydła: 1000mm. | 1 |  |  |
| 2. | Stetoskop – głowica wykonana ze stali nierdzewnej, dwustronna, długość całkowita ok. 75cm. W zestawie zapasowe oliwki do stetoskopu. | 1 |  |  |
| 3. | Ciśnieniomierz lekarski słupkowy – bezrtęciowy, zakres pomiaru 0-300mmHg, automatyczny, mankiet nylonowy zapinany na rzep. | 2 |  |  |
| 4. | Komplet mankietów pediatrycznych – obwód ramienia w dwóch wymiarach: 1) 13,5-19,5cm, 2) 18,4-26,7cm. | 1 |  |  |
| 5. | Taboret – z oparciem, wyposażony w pogumowane kółka, regulowana wysokość | 1 |  |  |
| 6. | Termometr bezdotykowy – zakres temperatury ciała: 30˚C – 42,5˚C. Wymiary (wys. 149mm x szer. 77mm x gł. 43mm), wyświetlacz LED, baterie w zestawie. | 1 |  |  |
| 7. | Tablica optometryczna cyfry – wykonana z grubego kartonu z nadrukowanymi cyframi. Wymiary 310x450mm | 1 |  |  |
| 8. | Tablica optometryczna dla dzieci – wykonana z grubego kartonu z nadrukowanymi zwierzątkami. Wymiary 310x450mm | 1 |  |  |
| 9. | Apteczka szkolna w plecaku – rozmiar opakowania: 230 x 165 x 55mm. Skład zgodny z normą: DIN 13164 PLUS (3 kpl. Kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylny; 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm; 3 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm; 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.); 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm; 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny; 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny; 2 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60 sterylna; 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 sterylna; 2 szt. Chusta trójkątna; 1 szt. Koc ratunkowy; 1 szt. Nożyczki 14,5 cm; 4 szt. Rękawice winylowe; 2 szt. Chusteczka alkoholowa; 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania; 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy. | 1 |  |  |
| 10. | Leżanka do gabinetu medycznego, dzielona – kozetka wyposażona w regulację kąta pochylenia wezgłowia (+/- 40 stopni) długość 185cm x szerokość 55cm x wysokość 50cm. | 1 |  |  |
| 11. | Biurko lekarskie – wykonane ze stali, wykończone płytą laminowaną, zmywalną. Stolik z zastosowaniem pod aparaturę medyczną lub jako biurko. Możliwość postawienia w pionie, jak i w poziomie. Wysokość 800x głębokość 600x długość 1000mm. | 1 |  |  |
| 12. | Waga osobowa ze wzrostomierzem – wyposażona w akumulator wewnętrzny, rozmiar szalki ok. 320x290mm. Zakres pomiaru do 150kg. Wymiary ok. 320x 1120x 430mm. Wyświetlacz LED. | 1 |  |  |
| 13. | Stołek rehabilitacyjny – blat o średnicy 350mm. Tapicerowany z regulowaną wysokością, taboret na kółkach o wymiarach 480-600 wysokość x średnica 350mm. | 1 |  |  |
| 14. | Tablica korkowa – drewniana rama, powierzchnia korkowa. Tablica o wymiarach 900x600mm. | 1 |  |  |
| 15. | Wyposażenie apteczki – opatrunek indywidualny - 1 szt., opaska dz. 4 x 5 - 4 szt., opaska dz. 4 x 10 - 4 szt., opaska 4 x 15 - 1 szt., chusta trójkątna - 1 szt., wata 50g - 1 op., plaster z gazą 1m x 6cm, kompres 5 x 5 - 1 szt., kompres 7 x 7 - 1 szt., kompres 10 x 10 - 1 szt., nożyczki - 1 szt., rękawice gumowe - 4 szt., ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt., poloplast - 1 szt., gaza opatrunkowa, instrukcja pierwszej pomocy. | 1 |  |  |
| 16. | Wieszak metalowy na ubrania – wysokość 185 cm, wykonany z metalu i drewna (zakończenia metalu), uchwyty na parasol wbudowane, bez kółek. | 1 |  |  |
| 17. | Szafa lekarska – z uchwytem drzwiowym, wyposażona w zamek zabezpieczający, regulujący drzwi w dwóch punktach. Półki wykonane ze szkła. Szafa o wymiarach ok. wysokość 1800x szerokość 600x głębokość 450mm. | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Cena ofertowa brutto (łącznie  z podatkiem VAT) za zakup i dostawę wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej do Zespołu Szkół w Kuczkach- Kolonii ……………………zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku- Kolonii

Kłonówek- Kolonia 13; 26 – 634 Gózd

| Lp. | Tytuł | Ilość /sztuki/ | Cena jednostkowa /brutto/ | Suma /brutto/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Waga osobowa ze wzrostomierzem – wyposażona w akumulator wewnętrzny, rozmiar szalki ok. 320x290mm. Zakres pomiaru do 150kg. Wymiary ok. 320x 1120x 430mm. Wyświetlacz LED. | 1 |  |  |
|  | Termometr bezdotykowy – zakres temperatury ciała: 30˚C – 42,5˚C. Wymiary (wys. 149mm x szer. 77mm x gł. 43mm), wyświetlacz LED, baterie w zestawie. | 1 |  |  |
|  | Wibrator z łopatkami – na wyposażeniu dwie łopatki (miękka i twarda), wibrator oraz baterie w zestawie. | 1 |  |  |
|  | Leżanka do gabinetu medycznego, dzielona – kozetka wyposażona w regulację kąta pochylenia wezgłowia (+/- 40 stopni) długość 185cm x szerokość 55cm x wysokość 50cm. | 1 |  |  |
| 5. | Wieszak metalowy na ubrania – wysokość 185 cm, wykonany z metalu i drewna (zakończenia metalu), uchwyty na parasol wbudowane, bez kółek. | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Cena ofertowa brutto (łącznie  z podatkiem VAT) za zakup i dostawę wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej lub gabinetów stomatologicznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłonówku- Kolonii ……………………zł.

Zespół Szkół w Goździe

Gózd, ul. Starowiejska 130; 26 – 634 Gózd

| Lp. | Tytuł | Ilość/ sztuki | Cena jednostkowa /brutto/ | Suma /brutto/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parawan jednoskrzydłowy – stelaż ze stali, wysokość całkowita ok. 1700mm, w tym szerokość skrzydła: 1000mm. | 1 |  |  |
| 2. | Stetoskop – głowica wykonana ze stali nierdzewnej, dwustronna, długość całkowita ok. 75cm. W zestawie zapasowe oliwki do stetoskopu. | 1 |  |  |
| 3. | Ciśnieniomierz lekarski słupkowy – bezrtęciowy, zakres pomiaru 0-300mmHg, automatyczny, mankiet nylonowy zapinany na rzep. | 1 |  |  |
| 4. | Komplet mankietów pediatrycznych – obwód ramienia w dwóch wymiarach: 1) 13,5-19,5cm, 2) 18,4-26,7cm. | 1 |  |  |
| 5. | Taboret – z oparciem, wyposażony w pogumowane kółka, regulowana wysokość | 1 |  |  |
| 6. | Termometr bezdotykowy – zakres temperatury ciała: 30˚C – 42,5˚C. Wymiary (wys. 149mm x szer. 77mm x gł. 43mm), wyświetlacz LED, baterie w zestawie. | 1 |  |  |
| 7. | Tablica optometryczna cyfry – wykonana z grubego kartonu z nadrukowanymi cyframi. Wymiary 310x450mm | 1 |  |  |
| 8. | Tablica optometryczna dla dzieci – wykonana z grubego kartonu z nadrukowanymi zwierzątkami. Wymiary 310x450mm | 1 |  |  |
| 9. | Biurko lekarskie – wykonane ze stali, wykończone płytą laminowaną, zmywalną. Stolik z zastosowaniem pod aparaturę medyczną lub jako biurko. Możliwość postawienia w pionie, jak i w poziomie. Wysokość 800x głębokość 600x długość 1000mm. | 1 |  |  |
| 10. | Waga osobowa ze wzrostomierzem – wyposażona w akumulator wewnętrzny, rozmiar szalki ok. 320x290mm. Zakres pomiaru do 150kg. Wymiary ok. 320x 1120x 430mm. Wyświetlacz LED. | 1 |  |  |
| 11. | Szafa lekarska – z uchwytem drzwiowym, wyposażona w zamek zabezpieczający, regulujący drzwi w dwóch punktach. Półki wykonane ze szkła. Szafa o wymiarach ok. wysokość 1800x szerokość 600x głębokość 450mm. | 1 |  |  |
| 12. | Wieszak metalowy na ubrania – wysokość 185 cm, wykonany z metalu i drewna (zakończenia metalu), uchwyty na parasol wbudowane, bez kółek. | 1 |  |  |
| 13. | Wyposażenie apteczki – opatrunek indywidualny - 1 szt., opaska dz. 4 x 5 - 4 szt., opaska dz. 4 x 10 - 4 szt., opaska 4 x 15 - 1 szt., chusta trójkątna - 1 szt., wata 50g - 1 op., plaster z gazą 1m x 6cm, kompres 5 x 5 - 1 szt., kompres 7 x 7 - 1 szt., kompres 10 x 10 - 1 szt., nożyczki - 1 szt., rękawice gumowe - 4 szt., ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt., poloplast - 1 szt., gaza opatrunkowa, instrukcja pierwszej pomocy. | 1 |  |  |
| 14. | Leżanka do gabinetu medycznego, dzielona – kozetka wyposażona w regulację kąta pochylenia wezgłowia (+/- 40 stopni) długość 185cm x szerokość 55cm x wysokość 50cm. | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Cena ofertowa brutto (łącznie  z podatkiem VAT) za zakup i dostawę wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej do Zespołu Szkół w Goździe ……………………zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie

Małęczyn, ul. Szkolna 64; 26 – 634 Gózd

| Lp. | Tytuł | Ilość | Cena jednostkowa /brutto/ | Suma /brutto/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ciśnieniomierz lekarski słupkowy – bezrtęciowy, zakres pomiaru 0-300mmHg, automatyczny, mankiet nylonowy zapinany na rzep. | 1 |  |  |
|  | Termometr bezdotykowy – zakres temperatury ciała: 30˚C – 42,5˚C. Wymiary (wys. 149mm x szer. 77mm x gł. 43mm), wyświetlacz LED, baterie w zestawie. | 1 |  |  |
|  | Resuscytator Ambu dla dzieci i młodzieży – maska nr 3 i 4, worek silikonowy odpowiednio 600ml i 1000ml | 1 |  |  |
|  | Stolik zabiegowy z miskami – stolik na kółkach do łatwego przemieszczania. Wymiary stolika ok. wysokość 800x długość 700x szerokość 450mm. Stolik powinien zawierać 2 miski i 2 półki. | 1 |  |  |
|  | Szafka kartotekowa – 8 szufladowa, zamykana na zamek, głębokość 500x szerokość 620 x wysokość 1240mm. | 1 |  |  |
|  | Tablica optometryczna cyfry – wykonana z grubego kartonu z nadrukowanymi cyframi. Wymiary 310x450mm | 1 |  |  |
|  | Biurko lekarskie – wykonane ze stali, wykończone płytą laminowaną, zmywalną. Stolik z zastosowaniem pod aparaturę medyczną lub jako biurko. Możliwość postawienia w pionie, jak i w poziomie. Wysokość 800x głębokość 600x długość 1000mm. | 1 |  |  |
|  | Waga osobowa ze wzrostomierzem – wyposażona w akumulator wewnętrzny, rozmiar szalki ok. 320x290mm. Zakres pomiaru do 150kg. Wymiary ok. 320x 1120x 430mm. Wyświetlacz LED. | 1 |  |  |
|  | Leżanka do gabinetu medycznego, dzielona – kozetka wyposażona w regulację kąta pochylenia wezgłowia (+/- 40 stopni) długość 185cm x szerokość 55cm x wysokość 50cm. | 1 |  |  |
|  | Parawan jednoskrzydłowy – stelaż ze stali, wysokość całkowita ok. 1700mm, w tym szerokość skrzydła: 1000mm. | 1 |  |  |
|  | Szafa lekarska – z uchwytem drzwiowym, wyposażona w zamek zabezpieczający, regulujący drzwi w dwóch punktach. Półki wykonane ze szkła. Szafa o wymiarach ok. wysokość 1800x szerokość 600x głębokość 450mm. | 1 |  |  |
|  | Stetoskop – głowica wykonana ze stali nierdzewnej, dwustronna, długość całkowita ok. 75cm. W zestawie zapasowe oliwki do stetoskopu. | 1 |  |  |
|  | Apteczka szkolna w plecaku – rozmiar opakowania: 230 x 165 x 55mm. Skład zgodny z normą: DIN 13164 PLUS (3 kpl. Kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylny; 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm; 3 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm; 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.); 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm; 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny; 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny; 2 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60 sterylna; 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 sterylna; 2 szt. Chusta trójkątna; 1 szt. Koc ratunkowy; 1 szt. Nożyczki 14,5 cm; 4 szt. Rękawice winylowe; 2 szt. Chusteczka alkoholowa; 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania; 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy. | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Cena ofertowa brutto (łącznie  z podatkiem VAT) za zakup i dostawę wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Małęczynie ……………………zł.

PODSUMOWANIE 1- 15

Łączna wartość brutto za realizację w/w zamówienia ……………………… zł Słownie ……………………………………………………………………………

Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty z wiązane z wykonaniem w/w zamówienia i nie ulegnie zmianie

………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy wraz z pieczątką imienną)